## SEMANA 16
ESPECIALIDADES | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Requisitantes | PT Combinada | RAS | Serviço de Apoio | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Número A.R. | ARO | SGM | foco do dia | Observações | ID
ANDAIME | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029429023 | NPI - GT21 (CORROSÃO CAIXA PASSAGEM CABOS PRÓXIMO AO MODULO AA,BB E CC) - MONTAGEM DE ANDAIME PARA TRATAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E PINTURA. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,17,32 | Não | 44583340 47885986 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5298990 | Não | Não |  |  | 20
CALDEIRARIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029961348 | QUARTO 05 (REMOÇÃO DO SUPORTE DO AR CONDICIONADO E ARRUMAR O TELHADO) |  | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não |  | Não |  | Não |  |  | A Frio |  | 5211423 | Não | Não
AR CONDICIONADO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030045979 | GT12 (MODULO CC 12SAC30AH002 - MELHORIA VISUAL - REALIZAR A MELHORIA VISUAL DOS MODULOS AA, BB E CC. ONDE SERÁ REMOVIDO AS TUBULAÇÕES DE DRENO ANTIGAS E REALIZADO A MUDANÇA DE LADO DAS CONDENSADORAS PARA PARTE DE TRÁS DO MODULO. | 30 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,17,19,61,68 | SIM | G1AT G1G1 FZMH | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5256486 | Não | Não |  |  | 25
CIVIL/ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030321621 | NPI-ADM REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DOS CABOS PRÉDIO DA OPERAÇÃO 5's | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,19,40 | Não | 70119133 70196255 71923018 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5277997 | Não | Não
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029407141 | NPI - CONSTRUÇÃO DA COPA DA OPERAÇÃO. REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA COPA DA OPERAÇÃO (SOLEIRA E PISO) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,8,13,14,15,17,19,30,55,57,58,60,68 | Não | 70192318 46751925 46752541 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5145133 | Não | Não
CIVIL/PEDREIRO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029461873 | NPI - ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVENCIA. RALIZAR A REFORMA DA NOVA ÁREA DE CONVIVENCIA.(TELHADO Á CONFIRMAR) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,8,13,14,15,17,19,30,55,57,58,60,68 | Não | 70196255 49432655 | Não | Não |  | A Quente | Sim | 5183080 | Não | Não
CIVIL/PEDREIRO | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029141825 | NPI-OP REALIZAR CONCRETAGEM DA CANALETA ABERTA PARA INSTALAÇÃO DE CANAFLEX NA EATON | 40 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 56 | Não | 49432655 46752541 46751925 70196255 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5267023 | Não | Não
CIVIL/PINTOR | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030266067 | NPI-ADM REALIZAR A PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,11,13,14,17,19,30 | Não | 72352608 72439806 72278508 | Não | Não | PTA | A Quente | Sim | 5273549 | Não | Não
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030294140 | BOP - VISION RODÍZIO INVERSORES CG1 - VISION MOVIMENTAÇÃO DE CARGA , Levar células do armazem para área industrial MUNCK (APOIO MECANICA) - BOP-VISION RETIRADA CELULAS MANUT EXTERNA - BOP-VISION INSTALAÇÃO NOVAS CÉLULAS - BOP-VISION COMISSIONAMENTO DO INVERSOR | 10 20 30 50 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 8,13,19,40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não | CAMINHAO MUNK | A Quente | Sim | 5284832 | Não | Não |  |  | 20
ELÉTRICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029896046 | 11BBT20 vazamento no resfriador próximo ao relé brushol ( relé do V.A.P) - 11BBT20 INSPEÇÃO DO TRANSFORMADOR - 11BBT20 REAPERTO DA VÁLVULA - 11BBT20 LIMPEZA DO TRANSFORMADOR | 30 40 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 40 | Não | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5301381 | Não | Não |  |  | 20
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029287975 | GT11 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINCRONISMO DO GERADOR (ABB) - DESMONTAGEM DO SYNCHROTACT 4 E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SYNCHROTACT 6 - COMISSIONAMENTO COM A MÁQUINA PARADA | 20 30 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 40 | SIM | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285173 | Não | Não |  |  | 20
ELÉTRICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029287975 | GT11 - COMISSIONAMENTO DO NOVO SYNCHROTACT (ABB) - COMISSIONAMENTO COM A MÁQUINA OPERANDO - COMISSIONAMENTO COM SINCRONISMO | 31 50 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 40 | Não | TQ25 DTMZ DTO5 E0FV | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5285173 | Não | Não |  |  | 20
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030313170 | DCS SUL-FSC HONEYWELL-CONVERSORES AC/DC FALHA - TESTAR E LEVANTAR INFORMAÇÕES DOS CONVERSORES QUE ESTÃO EM FALHA. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5296846 | Não | Não
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029215434 | GT11 (12CRC20 - SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES ATOS DE CONTROLE DE MODULAÇÃO DAS VÁLVULAS BLOW OFF E VIGV'S) - CONFERÊNCIA DO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - REMOÇÃO DE CARTÕES OBSOLETOS - INSTALAR TRILHO DIN - INSTALAR NOVOS CARTÕES - PREPARAÇÃO/CONEXÃO CABEAMENTO - ENERGIZAR CARTÕES - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S - PREPARAR LÓGICA PARA VIGV´S | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13, 39 | Não | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5063060 | Não | Não
INSTRUMENTAÇÃO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029215434 | GT-11 - COMISSIONAMENTO E LOOP TEST DAS VIGV'S E BLOW OFFS - COMISSIONAMENTO DE ÂNGULO DAS VIGV´S - COMISSIONAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DAS VÁLVULAS BLOW OFF | 110 120 140 150 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,39,46 | SIM | X7L1 RSMU FIUU FIV0 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5063060 | SIM | Não
ISOLAMENTO | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029949416 | AC VISION readequar ar-condicionado - SERÁ REALIZADO UMA MODIFICAÇÃO DO AR-CONDICIONADO SPLIT DO LADO DOS PAINEIS DA CCC, ONDE O AR SERÁ DIRECIONADO PARA RESFRIAR INTERNAMENTE OS PAINEIS - VISION- READEQUAR E CONFECCIONAR DUTO DE REFRIGERAÇÃO DIRETO PARA O PAINEIS DA CCC. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,14,15,19,68 | Não | 43195216 42453814 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5271876 | Não | Não |  | 22
MECÂNICA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030317719 | GT22-22SGC10CF901 SIRENE DO TRANSFORMADOR 22BAT10 DURANTE O TESTE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TRAFO 22BBT20/10 VERIFICOU-SE QUE O ALARME NÃO SOOU. -REALIZAR INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO DA SIRENE - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | 19886665 salva | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,47,68 | SIM DILÚVIO | TQ24 E0E3 F2IF CK13 TQ27 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5297974 | SIM | Não |  |  | 3 | X
MECÂNICA | Elaborar | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030372624 | GT21-INSP LUBR/CONTR HIDR (DIVERSOS PONTOS) SERÁ NECESSÁRIO INSPECIONAR O SISTEMA HIDRÁULICO, PRINCIPALMENTE NOS COMPONENTES POSICIONADOS ACIMA DO TANQUE DE ÓLEO, DA GT21 DEVIDO AOS INÚMEROS PONTOS DE VAZAMENTO DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO. EQUIPE DA LUBRIFICAÇÃO IRÁ FAZER DELINEAMENTO DE SERVIÇO NO LOCAL, DEMANDARÁ UMA LIMPEZA PRÉVIA. - USO DE FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Preventiva | Branca | Não | 13,46,51 | SIM CO2 | B9OP D8L3 TQ24 E0E3 F2IF CK13 | Não | Não |  | A Frio | Sim | 5296675 | SIM | Não
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029800348 | GT22-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA BAIA TRAFORMADOR 22BAT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5299373 | Não
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398089 | GT11-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 11BAT10,11BBT20,11BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5299387 | Não
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030398088 | GT12-TRATAMENTO DE SUPERFICE E PINTURA PAREDE EXTERNA/INTERNA BAIA TRAF 12BAT10,12BBT20,12BBT10. - USO DE ESCADA TIPO A"; - LIXAMENTO MANUAL; - TINTA LATEX; - USO DE EXTENSOR DE FIBRA; - ROLO LÃO DE CARNEIRO(APLICAÇÃO DE TINTA PAREDE); | 10 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5299369 | Não
PINTURA | Emitida | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030048081 | NPI-SISTEMA SCI- TRATAMENTO DE SUPERFICIE/PINTURA DAS INDENTIFICAÇÕES DE HIDRANTES SCI; - TRATAMENTO DE SUPERFICIE LIXAMENTO MAUAL; - PINTURAL MANUAL(PINCEL E ROLINHO; - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 10 | SIM | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 13,29,30 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  |  | A Frio |  | 5292507 | Não
PINTURA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2029542357 | BOP-TRATAMENTO DE SUPERFICIE/PINTURA-ESTRUTURA DO TELHADO COMPRESSOR DE AR. - USO DE PTA; - USO DE ESCADA TIPO A; - USO DE DESINCRUSTADOR AGULHA DE AÇO; - USO DE LIXADEIRA; - SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS. | 20 | Não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 11,13,14,15,17,19,29,30,68 | Não | 70710710 70119201 42453814 72333121 71250274 | Não |  | PTA | A Quente |  | 5292454 | Não
ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029892895 | NPI - OP MULTIRÃO SEGREGAÇÃO DE RESIDUOS - ÁREA DAS CAÇAMBAS | 10 | não | ATRE | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1.13 | Não | 72201357 72278490 | SIM | Não | Não | A Frio | Sim | ATRE | Não | Não
ZELADORIA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2030403016 | NPI - ADM VARRIÇÃO COM VARREDEIRA NA ÁREA ADM | 10 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,63 | Não | 72201357 72278490 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5296600 | Não | Não
ZELADORIA/ JARDINAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029234712 | NPI - ADM MANUTENÇÃO DO BEIRA CANAL/ JARDINS EXISTENTES E PLANTAS DAS SALAS ADM (COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS) | 70 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,62,63,64,68 | Não | 71350931 46753040 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5125418 | Não | Não
ZELADORIA/ CAPINA | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | 2030210088 | NPI - OP CAPINA QUIMICA E MANUAL NA ÁREA DOS COMPRESSORES | 20 | não | PT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,22,24 | Não | 71250305 71350931 70196255 | SIM | Não | Não | A Frio | Sim | 5270071 | Não | Não
ZELADORIA/ ROÇAGEM | Emitir | G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | 2029647944 | NPI- ADM REALIZAR A ROÇAGEM NAS ÁREAS ADM - (hidrologia) | 10 | não | PTT | Não | Rotina | Corretiva | Branca | Não | 1,13,14,19,62,63,64 | Não | 71350931 71742846 | Não | Não | Não | A Quente | Sim | 5171046 | Não | Não

## REQUISITANTES
ANDAIME | CALDERARIA | PINTURA | ISOLAMENTO | ELETRICA | MECANICA
MARCIO:47885986 | MOTINHA:41584160 | JACONIAS:70710710 | GIVALDO:43195216 | ERZEVAL: 47549388 | CESAR:47092300
PIN:44583340 | RAFAEL:71002961 | IRENALDO:701192201 | NILTON:42453814 | CARLOS ALBERTO:46751950 | ROBERTO:70400640
|  |  |  | MARCOS PAULO:70934270 | VICTOR:71405067
|  |  |  | DIEGO GOMES:70837677 | LEONARDO:46752670
MARCOS:B90P

## PTT'S EM EXECUÇÃO
Especialidade | Ação | Gerência Emitente | Ordem | Descrição da PT | Programado Para | Operações | PT Emitida | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo de Intervenção | Criticidade PMIC | Serviço Rotineiro | PBS | LIBRA | Número LIBRA | Emitentes | Recimendações do Emitente | Requisitantes | PT Combinada | Co-emitente | RAS | Responsável pelo RAS | Responsável pela PE | Serviço de Apoio | Responsável pelo Serviço de Apoio | LV de Serviços | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho | Status | Número A.R. | ARO | SGM | Observações | ID

## Dados "id"
ID | Local | Latitude | Longitude | DIA
1 | CRM | 67 | 92 | 0
2 | Prédio Operação | 34 | 31 | 0
3 | Prédio Manutenção | 32 | 27 | 1
4 | Prédio SMS | 34 | 19 | 0
5 | Preservação | 22 | 50 | 0
6 | Tendas | 23 | 15 | 0
7 | Recepção | 32 | 11 | 0
8 | Vivência | 36 | 8 | 0
9 | Estacionamento | 39 | 14 | 0
10 | S.A.O. | 44 | 25 | 0
11 | DCS Sul | 45 | 29 | 0
12 | EATON | 50 | 27 | 0
13 | Vision | 49 | 22 | 0
14 | Compressores de gás | 55 | 24 | 0
15 | Compressores de ar | 53 | 18 | 0
16 | Tanque 8 | 66 | 18 | 0
17 | SCI_FEG | 65 | 22 | 0
18 | CCI Ciclo 1 | 67 | 34 | 0
19 | HRSG11 | 63 | 32 | 0
20 | GT11 | 67 | 41 | 5
21 | HRSG12 | 59 | 34 | 0
22 | GT12 | 62 | 42 | 0
23 | CCI Ciclo 2 | 56 | 39 | 0
24 | HRSG21 | 53 | 35 | 0
25 | GT21 | 57 | 44 | 1
26 | HRSG22 | 48 | 36 | 0
27 | GT22 | 52 | 46 | 0
28 | Disjuntores F e F2 | 69 | 50 | 0
29 | Disjuntores N e N2 | 87 | 43 | 0
30 | TV4 | 78 | 41 | 0
31 | TV3 | 84 | 38 | 0
32 | TV2 | 91 | 36 | 0
33 | TV1 | 96 | 33 | 0
34 | Prédio 42 | 96 | 26 | 0
35 | LCM - Ciclo 1 | 85 | 28 | 0
36 | LCM - Ciclo 2 | 72 | 32 | 0
37 | Tanque 3 | 70 | 25 | 0
38 | Tanques 1 e 2 | 86 | 19 | 0
39 | Tanque 4 | 87 | 12 | 0
40 | ETA - Desmi | 81 | 21 | 0
41 | ETA - Água de Serviço | 77 | 22 | 0
42 | ETA - Clarificação | 74 | 13 | 0
43 | CCM ETA + Sala de Cloro | 78 | 11 | 0
44 | Screen | 74 | 4 | 0
45 | Torre 4 | 64 | 11 | 0
46 | Torre 3 | 53 | 12 | 0
47 | Bombas de água de Circulação | 58 | 7 | 0
48 | CCM ETA-Torre | 53 | 7 | 0

## Dados para Consulta
Gerência Emitente | Tipo PT/PTT | Espaço Confinado | Origem Intervenção | Tipo Intervenção | Criticidade PMIC | Libra | RAS | Serviço de Apoio | LV de Serviços | Forma de Trabalho | Alerta Vermelho
G&E/UN-TERM/IADM/REG-SP-S-CO | PT | Sim | Rotina | Corretiva | Branca | Sim | Sim | ACABADORA | CAMINHÃO À VÁCUO | A Quente | Sim
G&E/UN-TERM/SMS/REG-SP-S-CO | PTT | Não |  | Preventiva | Amarela | Não | Não | BETONEIRA | ELETRICIDADE | A Frio | Não
G&E/UN-TERM/UTE-NPI |  |  |  |  | Vermelha |  |  | BOB CAT | ESPAÇO CONFINADO
G&E/UN-TERM/UTE-NPI/MAN | [7 empty] | BOMBA | GERAL
G&E/UN-TERM/UTE-NPI/OP | [7 empty] | BOOM | INTERVENÇÃO NO SUBSOLO
[8 empty] | CALMESCRI | MINERAÇÃO
[8 empty] | CAMINHONETE | MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
[8 empty] | CAMINHÃO | RADIAÇÃO IONIZANTE - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
[8 empty] | CAMINHÃO A VÁCUO | RADIAÇÃO IONIZANTE - ÁREA RESTRITA
CAMINHÃO BASCULANTE
CAMINHÃO BETONEIRA
CAMINHÃO HIDROJATO
CAMINHÃO MB-608
CAMINHÃO MUNCK
CAMINHÃO PARA TRANSPORTE
CAMINHÃO POLY
CANGURU
CARREGADEIRA
CHAPA VIBRATÓRIA
CLARK
COMPACTADOR
COMPACTADOR A GASOLINA
COMPACTADOR DE SOLO
COMPRESSOR
CORTADORA DE PISO
DROTTE
EMPILHADEIRA
ESCAMADOR
FILTRO PRENSA
GRUA
GUINDASTE
GUINDASTE CLARK
GUINDASTE LIEBHER
GUINDASTE TADANO
GUINDASTE TATUAPÉ
GUINDASTE VILLARES
HIDROJATO
LORAIN
MANDRILHADORA
MAQUINA CLARK
MAQUINA DE HIDROJATO
MECANISMO DE DESCARGA
MUNK
MÁQUINA DE CORTE
MÁQUINA DE USINAGEM DE CAMPO
MÁQUINA PLATAFORMA
OUTROS
PATROL
PATROL CARREGADEIRA
PLACA VIBRATÓRIA
PLATAFORMA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ELÉTRICA)
PLATAFORMA MÓVEL
PRECIPITADOR
RETROESCAVADEIRA
RETROESCAVADEIRA DE CAMINHÃO
ROCADEIRA
ROLO
ROLO COMPACTADOR
TRANSPORTADOR DE PÁS
TRATOR
TRUCK
VILLARES
VÁCUO